Опросный лист №______

на заземлители серии ЗР-10,24,35 НУ3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Заземлители  предназначены для заземления отключенных от источников питания токопроводов в цепях постоянного и переменного напряжения.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 10°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение/ наибольшее рабочее напряжение | 10 кВ /12кВ |  |
|  |  | 24 кВ / 26,5кВ |  |
|  |  | 35 кВ/ 40,5кВ |  |
| 2 | Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 90кА / 235 кА |  |
| 3 | Вариант монтажа | Параллельное расположение валов заземлителей (вариант I) |  |
|  |  | Расположение валов заземлителей на одной оси (вариант I I) |  |
| 4 | Привод разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
| 5 | Дополнительные требования к разъединителю |  |
| 6 | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182113  Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77; 6-37-32

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80